КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САОБРАЋАЈНО - ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗЕМУН

Ул. Цара Душана бр. 262

Јавна набавка мале вредности – Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 5/15

септембар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3227-01/15 од 22.09.2015. године и Решења о образовању комисије број 3228-02/15 од 22.09.2015. године за јавну набавку припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку бр. 5/15 – Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла.

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- Општи подаци о јавној набавци

- Подаци о предмету јавне набавке

- Технички опис-предмер радова

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Образац 1 – Образац понуде

- Образац 2 – Образац изјаве понуђача

- Образац 3 – Образац изјаве подизвођача

- Образац 4 - Овлашћење за попуну бланко менице (са бланко меницом)

- Образац 5 - Образац трошкова припреме понуде

- Образац 6 - Образац изјаве о независној понуди

- Образац 7 – Образац изјаве о обиласку просторија котларнице

- Модел уговора

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Саобраћајно - техничка школа Земун;

Адреса: ул. Цара Душана бр. 262, Земун, интернет страница: www.saobteh.edu.rs

Матични број:…………………………………………… 17076469;

Шифра делатности: ……………………………………08532;

ПИБ: ……………………………………………………100016067;

Текући рачун: ………………………………………….840-1807660-30.

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. 5/15 су радови: Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла.

4. Контакт:

Лице за контакт: Мирослав Мацура: е - mail адреса: direktor@saobteh.edu.rs; тел: 011/4000-105.

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 5/15 су радови – Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45331110 – Радови на инсталацији котлова;

44621200 – Котлови.

III  ТЕХНИЧКИ ОПИС- ПРЕДМЕР РАДОВА

| РЕД. БР. | ОПИС | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећег котла |  |  |
| 1.1. | Одвајање постојећег котла снаге 800 кW тип Viessmann (одвајање веза на воденој страни, одвајање веза на димној страни, одвајање котла од темеља и премештање на предвиђени простор унутар котларнице) | ком | 1 |
| 2. | Преправка и монтажа котла тип ТТП-8 |  |  |
| 2.1. | Преправка и монтажа котла тип ТТП-8 | ком | 1 |
| 2.2. | Котао 350кW на лако лож уље тип ТТП-8 демонтиран је и сада га треба уградити у котларници, а пре тога довести у исправно стање. Због изношења из котларнице кроз мали простор извршено је сечење предње и задње цевне плоче поред дела под притиском (омотача котла). Ово обухвата следећи обим радова: Монтажа предње коморе и задње димне коморе | ком | 1 |
| 2.3. | Уградња одмуљне цеви ДН40 | ком | 1 |
| 2.4. | Испорука и уградња арматуре | комплет | 1 |
| 2.5. | Чишћење и фарбање основном бојом | ком | 1 |
| 2.6. | Транспорт котла тип ТТП-8 на локацији Београда (релација Крњача – Земун) | паушално | 1 |
| 2.7. | Испитивање на хладни водени притисак од 7,8 бар-а | ком | 1 |
| 2.8. | Преправка постојеће галерије (платформе) ради усклађивања са новом диспозицијом | комплет | 1 |
| 2.9. | Монтажа котла на одређено место у котларници са повезивањем водене стране са свим пратећим цевоводима (одзрака, одмуљивање и др.). | комплет | 1 |
| 2.10. | Испорука димног канала и монтажа са зиданим каналом | комплет | 1 |
| 3. | Набавка, испорука и уградња топлотног блок котла топлотног капацитета 600кW |  |  |
| 3.1. | Набавка и испорука топлотног котла снаге 600кW на лако лож уље, температурног режима 90/700C, радни притисак 3 бар-а, дозвољени притисак 6 бар-а, Δp (пад притиска са гасне стране) 3 мбар-а | ком | 1 |
| 3.2. | Монтажа котла на место демонтираног котла | комплет | 1 |
| 3.3. | Повезивање котал на систем воде са постојећим колектором | комплет | 1 |
| 3.4. | Испорука и уградња арматуре | комплет | 1 |
| 3.5. | Повезивање димне стране са зиданим димним каналом | комплет | 1 |
| 3.6. | Хладна проба котла на испитни притисак од 3 бар-а | комплет | 1 |
| 3.7. | Чишћење, фарбање, те изолација котла и припадајућег цевовода | комплет | 1 |
| 3.8. | Пуштање котла у рад (топла проба) са свим подешавањима | комплет | 1 |
| 3.9. | Пројекат изведеног стања | ком | 1 |
| 4. | Електро радови на реконструкцији котларнице |  |  |
| 4а. | Разводни ормани |  |  |
| 4а.1. | RО-KOT - Набавка, испорука монтажа и повезивање разводног ормана фабричке израде направљен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, простора довољног за смештај све опреме и 20% резерве. - степен заштите IP54 у складу са EN 60529 - Завршна боја RAL 7032 | ком | 1 |
| 4а.2. | Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са термомагнетском заштитном јединицом TM-D за заштиту од преоптерећења и кратког споја , са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактима сигнализације положаја, називне струје 63А, прекидне моћи 10kA. | ком | 1 |
| 4а.3. | Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 2А / 10kA. | ком | 3 |
| 4а.4. | Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : / 10А / 10kA. | ком | 10 |
| 4а.5. | Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : / 16А / 10kA. | ком | 5 |
| 4а.6. | Моторно-заштитна склопка , за заштиту моторног извода од преоптерећења и кратког споја у категорији АC3, 400/415V, струјно подесива у опсегу 1-1,6А. | ком | 5 |
| 4а.7. | Моторно-заштитна склопка , за заштиту моторног извода од преоптерећења и кратког споја у категорији АC3, 400/415V, струјно подесива у опсегу 1,6-2,5А. | ком | 4 |
| 4а.8. | Моторно-заштитна склопка , за заштиту моторног извода од преоптерећења и кратког споја у категорији АC3, 400/415V, струјно подесива у опсегу 2,5-4А. | ком | 6 |
| 4а.9. | Трополни контактор за управљачки напон 230V, 50Hz са стандардне апликације у категорији АC3 , називне струје 12А, са једним радним помоћним контактом (1NO). | ком | 15 |
| 4а.10. | Изолациони трансформатор, 220/24V, 50Hz, називне снаге 100VА. | ком | 1 |
| 4а.11. | Једнополни гребенасти прекидач, 10A, са два положаја (0-1), за монтажу на врата ормана | ком | 15 |
| 4а.12. | Сигналне светиљке беле бoје, за прикључак на напон 230V, за индикацију статуса, уграђене на вратима ормана. | ком | 3 |
| 4а.13. | Сигналне светиљке црвене бoје, за прикључак на напон 230V, за индикацију статуса, уграђене на вратима ормана. | ком | 12 |
| 4а.14. | Сигналне светиљке зелене бoје, за прикључак на напон 230V, за индикацију статуса, уграђене на вратима ормана. | ком | 15 |
| 4а.15. | Прикључница сниженог напона за ниво заштите IP66, 2P- 16A/24V, монтирана на бочној страни ормана. | ком | 1 |
| 4а.16. | Монофазна трополна сервисна прукључница за ниво заштите IP66 16A/230V, 1P+N+PE, монтирана на бочној страни ормана. | ком | 1 |
| 4а.17. | Трофазна петополна сервисна прукључница за ниво заштите IP66 16A/400V, 3P+N+PE, монтирана на бочној страни ормана. | ком | 1 |
| 4а.18. | Тастер-печурка, са 1NO+1NC контактом, Ø 22mm, са блокадом при активирању, са натписном плочицом. | ком | 1 |
| 4а.19. | Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | ком | 1 |
| 4б | Каблови и регали - Набавка испорука и монтажа перфорираних кабловских носача. Кабловски носачи се монтирају на плафонске или зидне конзоле (обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална скретања, следећих димензија). |  |  |
| 4б.1. | PNK 50/50mm | м | 20 |
| 4б.2. | PNK 100/50mm | м | 20 |
| 4б.3. | PNK 300/50mm | м | 20 |
|  | Набавка, испорука и полагање енергетских и командно контролних каблова за прикључак електро мотора и периферних елемената аутоматике. Каблови се полажу на кабловске носаче из претходне позиције, и на кабловским обујмицама. На местима прикључка каблова на моторима и периферним елементима аутоматике, испоручити и поставити челичне заштитне пластифициране ребрасте цеви пречника Ø16mm, у дужини од једног метра од места прикључка. Обрачун и плаћање по метру дужном положених каблова следећих типова и пресека како следи : |  |  |
| 4б.4. | N2XH-J 5 x 16 mm2 | м | 50 |
| 4б.5. | N2XH-J 3 x 1,5 mm2 | м | 50 |
| 4б.6. | N2XH-J 4 x 1,5 mm2 | м | 80 |
| 4б.7. | N2XH-J 4 x 2,5 mm2 | м | 150 |
| 4б.8. | N2XH-J 5 x 2,5 mm2 | м | 80 |
| 4б.9. | Набавка, испорука, монтажа и укопавање у бетон заштитне цеви Ø 50 за пролаз каблова за напајање котлова, заливање бетоном | м | 20 |
| 4б.10. | Челичне заштитне пластифициране ребрасте цеви пречника Ø13,5mm. | м | 15 |
| 4б.11. | Челичне заштитне пластифициране ребрасте цеви пречника Ø23mm. | м | 10 |
| 4б.12. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 (м. 50) тастера за искључење разводног ормана електромоторног погона у случају хитности, печурка. | комплет | 1 |
| 4в. | Електричне инсталације и изједначавање потенцијала |  |  |
| 4в. | Набавка, испорука и полагање траке FeZn 25x4mm за израду сабирног вода за изједначење потенцијала у просторији котларницепостављеног на потпорама за бетон SRPS N.B4. 925. на висини 0,3 m од пода. На овај сабирни вод отцепима траке повезати цевоводе, носећу металну конструкцију, пумпе, носаче каблова, разводне ормане метална врата и све друге металне масе. Везу одцепа на сабирни вод извршити укрсним комадима SRPS N.B4. 936 и SRPS N.B4. 935, и заваривањем. Сабирни вод везати на локални СИП у просторији. Инсталацију изједначења потенцијала извести помоћу следећих елемената: |  |  |
| 4в.1. | трака FeZn 25x 4mm | м | 80 |
| 4в.2. | потпоре за бетон SRPS N.B4. 925 | ком | 80 |
| 4в.3. | укрсни комад "трака- трака" SRPS N.B4.936 | ком | 30 |
| 4в.4. | укрсни комад "трака- жица" SRPS N.B4.935 | ком | 20 |
| 4в.5. | превезивање пумпи, прирубница контра прирубница и изолационих уметака бакарном плетеницом пресека 16mm2 (L=0.4m) и завртњем или траком FeZn 25x4mm са обујмицама. | ком | 30 |
| 4в.6. | спој траке варењем за носећу конструкцију опреме у дужини 2x5 cm комплет са заштитом завареног места двоструким минизирањем. | ком | 20 |
| 4в.7. | шина за изједначење потенцијала, за повезивање сабирног вода. | ком | 1 |
| 4в.8. | кабл за изједначавање потенцијала тип N2XH-J 1x16mm2 за повезивање на главну сабирницу за изједначавање потенцијала (GSIP) металних цеви и конструкција, носача каблова, | м | 40 |
| 4г | Аутоматика котла |  |  |
| 4г.1. | У склопу електро радова потребно је, повезати, и пустити у рад елементе аутоматике за вођење котла | ком | 3 |
| 4д | Демонтажни радови |  |  |
| 4д.1. | Демонтажа разводног ормана, инсталационог прибора и старих инсталација. Формирање записника о неупотребљивом демонтираном материјалу. Позиција укључује чишћење просторија, изношење неупотребљивог материјала и смештај на место које одреди Инвеститор Обрачун и плаћање по комплетној позицији паушално. | паушално | 1 |
| 4е | Припремно-завршни радови |  |  |
| 4е.1. | - Завршна мерења и испитивања са издавањем свих потребних АТЕСТА. - Пуштање инсталација под напон са функционалним пробама уграђене опреме. - Обука особља, за руковање и одржавање опреме. - Трошкови израде Пројекта изведеног објекта и предаја Инвеститору у уговореном броју примерака. - Остали ситан неспецифициран материјал. - Обрачун и плаћање по комплетно изведеним радовима који су специфицирани у горе наведеним позицијама за припремно-завршне радове. | комплет | 1 |

Напомена: За разводни електро орман потребно је предвидети уградњу опреме реномираних произвођача. За позиције: гребенасти прекидачи, сигналне сијалице, трополни и једнополни инсталациони аутоматски прекидачи, моторно-заштитни прекидачи, контактори, предвидети опрему производње ABB, Schneider, Siemens или или одговарајуће.

Понуђач је дужан да достави атестно техничку документацију и да усклади прикључке према постојећој инсталацији за радове из ред. бр. 2. техничког описа – предмера радова.

Понуђач је дужан да достави атестно техничку документацију и фабричко уверење за испоручену опрему из ред. бр. 3. техничког описа – предмера радова.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; (члан 75. став 1 тачка 1 Закона);

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона);

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона);

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона).

- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове  за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом и то:

- Да располаже кадровским капацитетом – тј. да понуђач има минимум 3 радно ангажована лица;

- ОБИЛАЗАК ПРОСТОРИЈА КОТЛАРНИЦЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА КОЈА ЋЕ ПОДНЕТИ ПОНУДУ.

Понуђачи морају да изврше обилазак просторија котларнице у циљу упознавања са свим елементима техничке спецификације.

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 7.

Заинтересовано лице може извршити обилазак просторија котларнице након објављивања позива за подношење понуда, и то у периоду од понедељка 28.09.2015. године до четвртка 01.10.2015. године у термину од 11 – 14 часова, на адреси наручиоца ул. Цара Душана 262 Земун.

Заинтересовано лице је дужно да најкасније 1 (један) дан пре обиласка просторија котларнице, наручиоцу потврди свој долазак путем факса (011/2616-751) или путем електронске поште, радним даном од 8 до 15 часова, са назнаком ''Обилазак просторија котларнице за јавну набавку 5/15''. Потребно је навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку. Приликом самог обиласка неопходно је да лица која врше обилазак имају писано овлашћење које мора бити потписано од стране одговорног лица и оверено печатом. Обилазак просторија котларнице биће омогућен само лицима за које је достављено писано овлашћење на наведени начин. Просторије котларнице може обићи одговорно лице понуђача или овлашћено лице које ће састављати понуду.

Приликом обиласка просторија котларнице, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњен и оверен образац 7 (назив и седиште понуђача, потпис овлашћеног лица и печат) коју ће одговорно лице наручиоца или лице које он овласти након обиласка потписати и оверити печатом наручиоца. Уколико обилазак врши овлашћено лице понуђача, потребно је да приложи пуномоћје дато од стране одговорног лица.

Понуда понуђача чији представници нису обишли просторије котларнице, биће одбијена као неприхватљива.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач је дужан да достави следеће доказе којима доказује испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона утврђених конкурсном документацијом.

- Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача.

- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4. Закона, односно услове од 1-3 из Изјаве, а додатне услове из члана 76. Закона испуњавају заједно.

- Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да за истог достави Изјаву подизвођача, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом, попуњену, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

# V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Јавна набавка број: 5/15

Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

##### ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет страници наручиоца, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја.

Уколико понуда садржи елемент на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

РОКОВИ У ПОСТУПКУ

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као  први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на порталу јавних набавки.

Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља, државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се припрема на обрасцима и Моделу уговора, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом Наручиоца и овом Конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу наручиоца: Саобраћајно- техничка школа Земун ул. Цара Душана бр. 262, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, односно до 02.10.2015. године, до 10:00 часова, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку бр. 5/15 – Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће  бити враћене подносиоцу, по окончању поступка јавног отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Понуде ће бити јавно отворене, дана 02.10.2015. године, са почетком у 10:30 часова, на адреси наручиоца, Саобраћајно - техничка школа, Земун ул. Цара Душана бр. 262 у канцеларији директора школе. Представници понуђача (изузев директора предузећа), који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда непосредно пре почетка поступка јавног отварања понуда. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача. У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи следећу документацију (доказе и обрасце):

  - Образац 1 – Образац понуде;

  - Образац 2 - Образац Изјаве понуђача;

  - Образац 3- Образац Изјаве подизвођача;

  - Образац 4 –Менично писмо – овлашћење, (са бланко меницом, копијом картона депонованих потписа и потврдом о регистрацији менице у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије);

  - Образац 5 – Образац трошкова припреме понуде (Овај образац не представља обавезну садржину понуде);

  - Образац 6 – Образац изјаве о независној понуди;

  - Образац 7 – Образац изјаве о обиласку просторија котларнице

  - Модел уговора.

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

Понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде.

У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде.

Образац попунити, потписати и оверити.

ОБРАЗАЦ 2 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА;

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 2.

ОБРАЗАЦ 3- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА;

Подизвођач је дужан да попуни, потпише и овери образац 3.

Понуђач је дужан да достави образац 3 у случају подношења понуде са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ 4 –МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (СА БЛАНКО МЕНИЦОМ, КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И ПОТВРДОМ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ);

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 4. У случају подношења заједничке понуде образац 4, попуњава, потписује и оверава члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења.

ОБРАЗАЦ 5– ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 5.

Овај образац не представља обавезну садржину понуде.

ОБРАЗАЦ 6 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

ОБРАЗАЦ 7 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ПРОСТОРИЈА КОТЛАРНИЦЕ

Понуђачи морају да изврше обилазак просторија котларнице у циљу упознавања са свим елементима техничке спецификације.

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 7.

Заинтересовано лице може извршити обилазак просторија котларнице након објављивања позива за подношење понуда, и то у периоду од понедељка 28.09.2015. године до четвртка 01.10.2015. године у термину од 11 – 14 часова, на адреси наручиоца ул. Цара Душана 262 Земун.

Заинтересовано лице је дужно да најкасније 1 (један) дан пре обиласка просторија котларнице, наручиоцу потврди свој долазак путем факса (011/2616-751) или путем електронске поште, радним даном од 8 до 15 часова, са назнаком ''Обилазак просторија котларнице за јавну набавку 5/15''. Потребно је навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку. Приликом самог обиласка неопходно је да лица која врше обилазак имају писано овлашћење које мора бити потписано од стране одговорног лица и оверено печатом. Обилазак просторија котларнице биће омогућен само лицима за које је достављено писано овлашћење на наведени начин. Просторије котларнице може обићи одговорно лице понуђача или овлашћено лице које ће састављати понуду.

Приликом обиласка просторија котларнице, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњен и оверен образац 7 (назив и седиште понуђача, потпис овлашћеног лица и печат) коју ће одговорно лице наручиоца или лице које он овласти након обиласка потписати и оверити печатом наручиоца. Уколико обилазак врши овлашћено лице понуђача, потребно је да приложи пуномоћје дато од стране одговорног лица.

Понуда понуђача чији представници нису обишли просторије котларнице, биће одбијена као неприхватљива.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

Модел уговора мора бити  попуњен,  потписан од стране овлашћеног лица понуђача, оверен печатом и парафиран на свакој страни.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења и израде узорка (под условом да је исти израђен у складу са захтевима и техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији), под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу 5 и приложио доказ о трошковима које је имао приликом прибављања средстава финансијског обезбеђења и израде узорка.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. Закона понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, с тим што се на предњој страни коверте или кутије, у коју се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч ''измена'' или ''допуна'' или ,,опозив“, а у зависности од тога шта се у коверти или кутији налази.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

ПОНУЂАЧ

У складу са чланом 87. став 3. Закона, понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду:

- самостално, (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),

- са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу) и

- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку).

Накнада за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу/има не може бити већи од 50%.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач са којим је закључен уговор, не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, ракинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен уговор, осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету.

Понуђач са којим је закључен уговор може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

У понуди група понуђача је дужна да достави споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1-2 ЗЈН, и то:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ

1. Начин и рок плаћања: у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања окончане ситуације која се испоставља по извршеноj примопредаји и коначном обрачуну изведених радова (потписан Записник о примопредаји радова), и испостављању гарантног листа за уграђен нови котао.

2.  Рок извођења радова: максимум 10 дана од дана увођења у посао, а на основу закљученог уговора. Даном увођења у посао сматра се дан када је Наручилац предао кључеве извођачу радова и то се записнички констатује. Наручилац ће приликом увођења у посао овластити лице које ће бити задужено да надгледа извођење радова и које ће уједно бити и члан комисије за примопредају радова.

3.  Место извођења радова: објекат Наручиоца, ул Цара Душана бр. 262, Земун.

4. Гарантни рок за изведене радове: минимум 2 године од дана потписивања записника о примопредаји радова

Гарантни рок за уграђени нови котао: минимум 5 година од дана потписивања записника о примопредаји радова

Пријем изведених радова

Извођач је у обавези да по завршетку уговорених радова писмено обавести Наручиоца да су уговорени радови извршени и затражи од Наручиоца да именује Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова.

Примопредају изведених радова вршиће комисија састављена од овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова, који потписују Записник о примопредаји радова.

Записник о примопредаји радова мора бити оверен печатом Извођача радова и представља основ за испостављање рачуна, односно окончане ситуације на фактурну адресу.

ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом (РСД), тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији јавне набавке.

Цена укључујуе  сав материјал потребан за извођење радова и све зависне и пратеће трошкове.

Цене су фиксне и непроменљиве до коначног испуњења уговорене обавезе.

НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво бланко сопствене менице.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да у понуди доставе оригинал сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, са клаузулом ,,без протеста“, прописно потписану и оверену од стране овлашћеног лица, са копијом картона депонованих потписа, потврдом о регистрацији менице у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и Овлашћењем за попуну бланко менице – (образац је саставни део конкурсне документације), насловљеним на Саобраћајно-техничку школу, земун, ул. Цара Душана бр. 262, у износу од 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важења понуде.

У случају промене лица овлашћеног за заступање овлашћење остаје на снази. Потпис на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом на картону.

Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде сматраће се битним недостатком понуде.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде све док не буде замењена средством финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор или не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевом из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

За обезбеђење испуњења уговорних  обавеза, изабрани понуђач, односно Извођач радова биће у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“,  прописно потписану и оверену од стране овлашћеног лица, са копијом депо картона, и потврдом о регистрацији менице у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Саобраћајно – техничку школу Земун, ул. Цара Душана бр. 262, на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од  дана примопредаје изведених радова

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје достави  наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“, прописно потписану и оверену од стране овлашћеног лица, са копијом депо картона, и потврдом о регистрацији менице у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Саобраћајно – техничку школу Земун, ул. Цара Душана бр. 262, на износ од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока.

По истеку гарантног периода, меница ће бити враћена, на захтев Извођача радова.

КОМУНИКАЦИЈА

У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или факсом.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. став 2., заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно путем поште, електронске поште или факсом, сваког радног дана, у периоду од 10,00 до 14,00 часова.

Aдреса: Саобраћајно – техничка школа Земун, ул. Цара Душана бр. 262, факс : 011/ 2616-751.

Електронска пошта: direktor@saobteh.edu.rs

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева да објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. 5/15, Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла.''

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ

Наручилац  је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац  ће као поверљива третирати само она документа  која је у доњем десном углу великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“,  у складу са чланом 14. Закона.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из члана 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.

Понуде за које је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде као и неблаговремене понуде се неће отварати и биће враћене подносиоцу, по окончању поступка јавног отварања понуда.

## НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступио супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази за одбијање понуде због напред наведених разлога су:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подиспоручиоци, односно чланови групе понуђача;

- писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених у понуди;

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава.

Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ

Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донети одлуку о обустави поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова израде узорка и прибављања средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев.

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Чланом 149. Закона о јавним набавкама дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње  наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења предходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 5-15; корисник: буџет Републике Србије; сврха: ЗЗП, Саобраћајно-техничка школа, Земун, 5-15.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6 Закона наручилац је дужан да у складу са чланом 113. Закона достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка  јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 	                                                              Образац 1

Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/15

| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- |
| Понуда број:_____________________ |  |
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА |  |
| Назив Понуђача |  |
| Адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача (ПИБ) |  |
| ПДВ број |  |
| 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ |  |
| Назив члана групе/подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески број (ПИБ) |  |
| ПДВ број |  |
| Део предмета и проценат укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача (не већи од 50%) |  |
| 3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ |  |
| Назив члана групе/ подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески број (ПИБ) |  |
| ПДВ број |  |
| Део предмета и проценат укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача(не већи од 50%) |  |
| * У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде. ** |  |

| Пос.; ОПИС; Јед.мер.; кол; Јединична цена; Укупно. Материјал; Рад; Свега без пдв-а; Свега са пдв-ом; Материјал; Рад; Свега без пдв-а; Свега са пдв-ом. - Демонтажа постојећег котла. 1.1.; Одвајање постојећег котла снаге 800 кW тип Viessmann (одвајање веза на воденој страни, одвајање веза на димној страни, одвајање котла од темеља и премештање на предвиђени простор унутар котларнице); ком; 1. - Преправка и монтажа котла тип ТТП-8. 2.1.; Преправка и монтажа котла тип ТТП-8; ком; 1. 2.2.; Котао 350кW на лако лож уље тип ТТП-8 демонтиран је и сада га треба уградити у котларници, а пре тога довести у исправно стање. Због изношења из котларнице кроз мали простор извршено је сечење предње и задње цевне плоче поред дела под притиском (омотача котла). Ово обухвата следећи обим радова: Монтажа предње коморе и задње димне коморе; ком; 1. 2.3.; Уградња одмуљне цеви ДН40; ком; 1. 2.4.; Испорука и уградња арматуре; кпл; 1. 2.5.; Чишћење и фарбање основном бојом; ком; 1. 2.6.; Транспорт котла тип ТТП-8 на локацији Београда (релација Крњача – Земун); пауш; 1. 2.7.; Испитивање на хладни водени притисак од 7,8 бар-а; ком; 1. 2.8.; Преправка постојеће галерије (платформе) ради усклађивања са новом диспозицијом; кпл; 1. 2.9.; Монтажа котла на одређено место у котларници са повезивањем водене стране са свим пратећим цевоводима (одзрака, одмуљивање и др.).; кпл; 1. 2.10.; Испорука димног канала и монтажа са зиданим каналом; кпл; 1. - Набавка, испорука и уградња топлотног блок котла топлотног капацитета 600кW. 3.1.; Набавка и испорука топлотног котла снаге 600кW на лако лож уље, температурног режима 90/700C, радни притисак 3 бар-а, дозвољени притисак 6 бар-а, Δp (пад притиска са гасне стране) 3 мбар-а; ком; 1. 3.2.; Монтажа котла на место демонтираног котла; кпл; 1. 3.3.; Повезивање котал на систем воде са постојећим колектором; кпл; 1. 3.4.; Испорука и уградња арматуре; кпл; 1. 3.5.; Повезивање димне стране са зиданим димним каналом; кпл; 1. 3.6.; Хладна проба котла на испитни притисак од 3 бар-а; кпл; 1. 3.7.; Чишћење, фарбање, те изолација котла и припадајућег цевовода; кпл; 1. 3.8.; Пуштање котла у рад (топла проба) са свим подешавањима; кпл; 1. 3.9.; Пројекат изведеног стања; ком; 1. - Електро радови на реконструкцији котларнице. 4а. Разводни ормани. 4а.1.; RО-KOT - Набавка, испорука монтажа и повезивање разводног ормана фабричке израде направљен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, простора довољног за смештај све опреме и 20% резерве. - степен заштите IP54 у складу са EN 60529 - Завршна боја RAL 7032; ком; 1. 4а.2.; Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са термомагнетском заштитном јединицом TM-D за заштиту од преоптерећења и кратког споја , са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактима сигнализације положаја, називне струје 63А, прекидне моћи 10kA.; ком; 1. 4а.3.; Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 2А / 10kA.; ком; 3. 4а.4.; Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : / 10А / 10kA.; ком; 10. 4а.5.; Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : / 16А / 10kA.; ком; 5. 4а.6.; Моторно-заштитна склопка , за заштиту моторног извода од преоптерећења и кратког споја у категорији АC3, 400/415V, струјно подесива у опсегу 1-1,6А.; ком; 5. 4а.7.; Моторно-заштитна склопка , за заштиту моторног извода од преоптерећења и кратког споја у категорији АC3, 400/415V, струјно подесива у опсегу 1,6-2,5А.; ком; 4. 4а.8.; Моторно-заштитна склопка , за заштиту моторног извода од преоптерећења и кратког споја у категорији АC3, 400/415V, струјно подесива у опсегу 2,5-4А.; ком; 6. 4а.9.; Трополни контактор за управљачки напон 230V, 50Hz са стандардне апликације у категорији АC3 , називне струје 12А, са једним радним помоћним контактом (1NO).; ком; 15. 4а.10.; Изолациони трансформатор, 220/24V, 50Hz, називне снаге 100VА.; ком; 1. 4а.11.; Једнополни гребенасти прекидач, 10A, са два положаја (0-1), за монтажу на врата ормана; ком; 15. 4а.12.; Сигналне светиљке беле бoје, за прикључак на напон 230V, за индикацију статуса, уграђене на вратима ормана.; ком; 3. 4а.13.; Сигналне светиљке црвене бoје, за прикључак на напон 230V, за индикацију статуса, уграђене на вратима ормана.; ком; 12. 4а.14.; Сигналне светиљке зелене бoје, за прикључак на напон 230V, за индикацију статуса, уграђене на вратима ормана.; ком; 15. 4а.15.; Прикључница сниженог напона за ниво заштите IP66, 2P- 16A/24V, монтирана на бочној страни ормана.; ком; 1. 4а.16.; Монофазна трополна сервисна прукључница за ниво заштите IP66 16A/230V, 1P+N+PE, монтирана на бочној страни ормана.; ком; 1. 4а.17.; Трофазна петополна сервисна прукључница за ниво заштите IP66 16A/400V, 3P+N+PE, монтирана на бочној страни ормана.; ком; 1. 4а.18.; Тастер-печурка, са 1NO+1NC контактом, Ø 22mm, са блокадом при активирању, са натписном плочицом.; ком; 1. 4а.19.; Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон.; ком; 1. 4б. Каблови и регали - Набавка испорука и монтажа перфорираних кабловских носача. Кабловски носачи се монтирају на плафонске или зидне конзоле (обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална скретања, следећих димензија).. 4б.1.; PNK 50/50mm; м; 20. 4б.2.; PNK 100/50mm; м; 20. 4б.3.; PNK 300/50mm; М; 20. Набавка, испорука и полагање енергетских и командно контролних каблова за прикључак електро мотора и периферних елемената аутоматике. Каблови се полажу на кабловске носаче из претходне позиције, и на кабловским обујмицама. На местима прикључка каблова на моторима и периферним елементима аутоматике, испоручити и поставити челичне заштитне пластифициране ребрасте цеви пречника Ø16mm, у дужини од једног метра од места прикључка. Обрачун и плаћање по метру дужном положених каблова следећих типова и пресека како следи :. 4б.4.; N2XH-J 5 x 16 mm2; М; 50. 4б.5.; N2XH-J 3 x 1,5 mm2; М; 50. 4б.6.; N2XH-J 4 x 1,5 mm2; М; 80. 4б.7.; N2XH-J 4 x 2,5 mm2; М; 150. 4б.8.; N2XH-J 5 x 2,5 mm2; М; 80. 4б.9.; Набавка, испорука, монтажа и укопавање у бетон заштитне цеви Ø 50 за пролаз каблова за напајање котлова, заливање бетоном; М; 20. 4б.10.; Челичне заштитне пластифициране ребрасте цеви пречника Ø13,5mm.; М; 15. 4б.11.; Челичне заштитне пластифициране ребрасте цеви пречника Ø23mm.; м; 10. 4б.12.; Набавка, испорука, монтажа и повезивање каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 (м. 50) тастера за искључење разводног ормана електромоторног погона у случају хитности, печурка.; клп; 1. 4в. Електричне инсталације и изједначавање потенцијала Набавка, испорука и полагање траке FeZn 25x4mm за израду сабирног вода за изједначење потенцијала у просторији котларницепостављеног на потпорама за бетон SRPS N.B4. 925. на висини 0,3 m од пода. На овај сабирни вод отцепима траке повезати цевоводе, носећу металну конструкцију, пумпе, носаче каблова, разводне ормане метална врата и све друге металне масе. Везу одцепа на сабирни вод извршити укрсним комадима SRPS N.B4. 936 и SRPS N.B4. 935, и заваривањем. Сабирни вод везати на локални СИП у просторији. Инсталацију изједначења потенцијала извести помоћу следећих елемената:. 4в.1.; трака FeZn 25x 4mm; м; 80. 4в.2.; потпоре за бетон SRPS N.B4. 925; ком; 80. 4в.3.; укрсни комад "трака- трака" SRPS N.B4.936; ком; 30. 4в.4.; укрсни комад "трака- жица" SRPS N.B4.935; ком; 20. 4в.5.; превезивање пумпи, прирубница контра прирубница и изолационих уметака бакарном плетеницом пресека 16mm2 (L=0.4m) и завртњем или траком FeZn 25x4mm са обујмицама.; ком; 30. 4в.6.; спој траке варењем за носећу конструкцију опреме у дужини 2x5 cm комплет са заштитом завареног места двоструким минизирањем.; ком; 20. 4в.7.; шина за изједначење потенцијала, за повезивање сабирног вода.; ком; 1. 4в.8.; кабл за изједначавање потенцијала тип N2XH-J 1x16mm2 за повезивање на главну сабирницу за изједначавање потенцијала (GSIP) металних цеви и конструкција, носача каблова,; м; 40. 4г. Аутоматика котла. 4г.1.; У склопу електро радова потребно је, повезати, и пустити у рад елементе аутоматике за вођење котла; ком; 3. 4д. Демонтажни радови. 4д.1.; Демонтажа разводног ормана, инсталационог прибора и старих инсталација. Формирање записника о неупотребљивом демонтираном материјалу. Позиција укључује чишћење просторија, изношење неупотребљивог материјала и смештај на место које одреди Инвеститор Обрачун и плаћање по комплетној позицији паушално.; паушално; 1. 4е. Припремно-завршни радови. 4е.1.; - Завршна мерења и испитивања са издавањем свих потребних АТЕСТА. - Пуштање инсталација под напон са функционалним пробама уграђене опреме. - Обука особља, за руковање и одржавање опреме. - Трошкови израде Пројекта изведеног објекта и предаја Инвеститору у уговореном броју примерака. - Остали ситан неспецифициран материјал. - Обрачун и плаћање по комплетно изведеним радовима који су специфицирани у горе наведеним позицијама за припремно-завршне радове.; комплет; 1. УКУПНО БЕЗ ПДВ-А. УКУПНО СА ПДВ-ОМ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цене су фиксне и непроменљиве до коначног испуњења уговорене обавезе.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања окончане ситуације која се испоставља по извршеноj примопредаји и коначном обрачуну изведених радова (потписан Записник о примопредаји радова), и испостављању гарантног листа за уграђен нови котао.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: _____________ дана (максимум 10 дана) од дана увођења у посао, а на основу закљученог уговора. Даном увођења у посао сматра се дан када је Наручилац предао кључеве извођачу радова и то са записнички констатује. Наручилац ће приликом увођења у посао овластити лице које ће бити задужено да надгледа извођење радова и које ће уједно бити и члан комисије за примопредају радова.

ГАРАНТНИ РОК за изведене радове: _____ година/е од дана потписивања записника о примопредаји радова (минимум 2 (две) године);

ГАРАНТНИ РОК за уграђени нови котао: _____ година/е од дана потписивања записника о примопредаји радова (минимум 5 (пет) година).

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: објекат Наручиоца, ул. Цара Душана бр. 262, Земун.

Рок важења понуде _________ дана (минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

а) самостално

б) као заједничку понуду или

в) као понуду са подизвођачем

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум:_________________

_________________________

Образац попунити, потписати и оверити печат

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 	                       Образац 2

Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

Број јавне набавке: 5/15

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач/члан групе понуђача

__________________________________________________________

(пословно име и седиште понуђача односно сваког члана групе понуђача)

- регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- да испуњава додатне услове у погледу захтеваног кадровског капацитета.

Датум:_________________                М.П                            Потпис овлашћеног лица

_______________________________

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови   групе понуђача.

Образац 3

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

Број јавне набавке: 5/15

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је подизвођач

__________________________________________________________

(пословно име и седиште подизвођача)

- регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:_________________                 М.П                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача

_______________________________

Образац копирати у потребном броју примерака  у случају ангажовања већег броја подизвођача.

Образац 4

Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде

ДУЖНИК:____________________________________ (назив и адреса)

М.Б.____________________________________

ПИБ: ____________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА: _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:  _________________________________________________

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: Саобраћајно-техничка школа Земун, ул. Цара Душана бр. 262, (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне набавке број 5/15:  Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од________________(словима:____________________________________________________динара), и да без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _________________године. (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда) односно до истека рока важења понуда.

Дужник-издавалац менице                                                                                                                      ______________________________                      ________________________________

Датум                                                               (печат и потпис овлашћеног лица

Образац 5

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

Број јавне набавке: 5/15

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ*

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| I Трошкови прибављања средстава обезбеђења | II Остали трошкови припреме понуде | III = I + II Укупни трошкови припреме понуде: |
| --- | --- | --- |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. Закона, дужан да понуђачу надокнади трошкове припреме понуде, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди  и доставио доказ о извршеним трошковима.

Датум:____________

М.П                              Потпис овлашћеног лица:

___________________________

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде

Образац 6

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

Број јавне набавке: 5/15

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за јавну набавку бр. 5/15 – Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којим подноси понуду за предметну јавну набавку.

Потпис овлашћеног лица

Датум:	_____________                         М.П.

____________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујуи оверавају сви чланови   групе понуђача.

Образац 7

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

Број јавне набавке: 5/15

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ПРОСТОРИЈА КОТЛАРНИЦЕ

Изјављујем да смо дана ______________ 2015. године обишли просторије котларнице Саобраћајно – техничке школе из Земуна, ул. Цара Душана 262, која је предмет јавне набавке број 5/15 – Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла, и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу са тим прихватамо извођење радова за укупно уговорену цену коју смо дали у понуди број ________ од __________ 2015. године.

_____________________________________________________

/ назив и седиште понуђача /

М.П.                _______________________________________

Потпис овлашћеног лица

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Место и датум

_____________________	М.П.		________________________________________

Потпис представника наручиоца

(којим потврђује да је извршен обилазак

просторија котларнице)

Напомена: У случају да обилазак просторија котларнице врши овлашћено лице понуђача, потребно је да приложи пуномоћје дато од стране одговорног лица.

М О Д Е Л

# УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен између уговорних страна:

1. Саобраћајно - техничка школа Земун, ул. Цара Душана бр. 262, кога заступа директор Мирослав Мацура, (у даљем тексту: Наручилац)

и

2.____________________из________________, ул.____________________, бр_____,

ПИБ ______________, кога заступа _____________________________________,

(у даљем тексту: Извођач радова)

(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе понуђача)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 5/15, Радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла

- да је Извођач радова доставио Понуду бр. _________ од _________2015. године и Технички опис -предмер радова (у даљем тексту: Предмер радова), који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора су радови на реконструкцији котларнице и набавка новог котла у објекту Наручиоца, ул. Цара Душана бр. 262, у Земуну (у даљем тексту: радови).

Цена

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно _______________________________________________________________ (словима:___________________________________________________) динара са ПДВ-ом.

Цена из става 1. овог члана, укључује сав материјал потребан за извођење радова и све зависне и пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначног испуњења уговорне обавезе.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове изведе према техничком опису - предмеру радова и према усвојеној Понуди у року од _________ дана (максимум 10 дана) од дана увођења у посао, а на основу закљученог уговора.

Даном увођења у посао сматра се дан када је Наручилац предао кључеве извођачу радова и то са записнички констатује.

Наручилац ће приликом увођења у посао овластити лице које ће бити задужено да надгледа извођење радова и које ће уједно бити и члан комисије за примопредају радова.

Наручилац је дужан да извођачу радова омогући несметано извођење радова.

Извођач радова се обавезује да радове изведе на објекту Наручиоца у ул. Цара Душана бр. 262, у Земуну.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да уговорену цену плаћа Извођачу радова у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања окончане ситуације која се испоставља по извршеноj примопредаји и коначном обрачуну изведених радова (потписан Записник о примопредаји радова), и испостављању гарантног листа за уграђен нови котао.

Окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Фактурна адреса: Саобраћајно-техничка школа Земун, ул. Цара Душана бр. 262.

На рачуну поред осталих података обавезно мора уписати број рачуна, број Уговора, валуту плаћања, текући рачун Извођача радова и Порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Наручиоца  је 100016067.

Члан 5.

У случају да Извођач радова ангажује подизвођача:

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

"_____________________________"  из _______________, улица _________________ број ___,

"_____________________________"  из _______________, улица _________________ број ___,

Извођач радова ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих радова:          __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 6.

Гарантни рок за изведене радове је _____ година/е од дана потписивања записника о примопредаји радова (минимум 2 (две) године).

Гарантни рок за уграђени нови котао је _____ година/е од дана потписивања записника о примопредаји радова (минимум 5 (пет) година).

Извођач радова је дужан да радове изведе на стручан и квалитетан начин.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изведе према квалитету и карактеристикама који су одређени у Понуди.

Уколико се током трајања гарантног рока испољи неки недостатак који је проузрокован неквалитетно изведеним радовима, Наручилац је обавезан да рекламацију са Записником о недостацима доставити Извођачу радова у року од 2 (два) дана од дана утврђивања недостатака.

Извођач радова се обавезује да отклони недостатке у року који ће одредити Наручилац, а имајући у виду оптималан временски период потребан за отклањање недостатка, а што ће бити наведено у Записнику о недостацима.

Члан 7.

У случају да Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року, обавезан је да Наручиоцу за сваки дан прекорачења уговореног рока плати 2‰ ( два промила) од уговорене цене, за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорена казна не пређе износ од 5% (пет посто) од укупне вредности уговорених радова.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“,  прописно потписану и оверену од стране овлашћеног лица, са копијом депо картона, и потврдом о регистрацији менице у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Саобраћајно – техничку школу Земун, ул. Цара Душана бр. 262, на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од  дана примопредаје изведених радова;.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење  посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.

Извођач радова се обавезује да у моменту примопредаје радова достави Наручиоцу:

- оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“, прописно потписану и оверену од стране овлашћеног лица, са копијом депо картона, и потврдом о регистрацији менице у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Саобраћајно – техничку школу Земун, ул. Цара Душана бр. 262, на износ од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока.

По истеку гарантног периода, меница ће бити враћена, на захтев Извођача радова.

Пријем извршених радова

Члан 9.

Извођач се обавезује да по завршетку уговорених радова писмено обавести Наручиоца да су уговорени радови из предмета овог уговора извршени и затражи од Наручиоца да именује Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова.

Примопредају изведених радова вршиће комисија састављена од овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова, који потписују Записник о примопредаји радова.

Записник о примопредаји радова мора бити оверен печатом Извођача радова и представља основ за испостављање рачуна, односно окончане ситуације на фактурну адресу.

Завршне одредбе

Члан 10.

Измене и допуне Уговора могу се вршити само путем писмено закљученог Анекса, потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране у складу  са Законом.

Члан 11.

Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 4 (пет) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку  уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                                             	  ЗА НАРУЧИОЦА

__________________________                                       _________________________